## до 1 января (плановая) (2)
|  | ООО "Электротеплосеть" | [9 empty] | форма 2.1
(наименование организации)
|  | 162390 г.Великий Устюг, ул.Набережная,67 | [5 empty] | сроки опубликования: ежегодно, до 1 января
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта/URL | http://etsvu.ru/index.php?page=info&spage=30
| Дата опубликования |  | 27.02.2015г
| Отчетный период |  | 2015год
Баланс электрической энергии по сетям ВН, СНI, СНII и НН
(млн. кВт·ч)
№ п/п | Показатели |  | Базовый период |  |  |  |  | Период регулирования
|  |  | всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Поступление эл. энергии в сеть, всего |  | 8: 72.22; 11: 72.22
1.1 | из смежной сети, всего |  | 8: 39.04; 12: 39.04
в том числе из сети
ВН
СНI
| СНII |  | 8: 39.04; 12: 39.04
1.2 | от электростанций ПЭ (ЭСО)
1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
1.4 | поступление эл. энергии от других организаций |  | 8: 72.22; 11: 72.22
2 | Потери электроэнергии в сети |  | 8: 9.43; 11: 4.46; 12: 4.97
то же в % (п. 1.1 / п. 1.3)
3 | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды
4 | Полезный отпуск из сети |  | 8: 62.79; 11: 28.72; 12: 34.07
в т.ч.
4.1 | собственным потребителям ЭСО
из них:
потребителям, присоединенным к центру питания
на генераторном напряжении
4.2 | потребителям оптового рынка
4.3 | сальдо переток в другие организации
Электрическая мощность по диапазонам напряжения ЭСО
(МВт)
№ п/п |  |  | 3: Базовый период; 8: Период регулирования
|  |  | всего | ВН | СНI | СНII | НН | всего | ВН | СНI | СНII | НН
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Поступление мощности в сеть, всего |  | 8: 11.395; 11: 11.395
1.1 | Из смежной сети |  | 8: 6.168; 12: 6.168
1.2 | От электростанций ПЭ
От других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка)
| От других организаций |  | 8: 11.395; 11: 11.395
2 | Потери в сети |  | 8: 1.274; 11: 0.603; 12: 0.672
то же в %
3 | Мощность на производственные и хозяйственные нужды
4 | Полезный отпуск мощности потребителям |  | 8: 10.121; 11: 4.624; 12: 5.497
4.1 | В т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собственных потребителей, пользующихся региональными электрическими сетями
4.2 | Заявленная (расчетная) мощность потребителей оптового рынка
4.3 | В другие организации
Уровень нормативных потерь электроэнергии на текущий период
Уровень нормативных потерь электроэнергии на 2015г
| Отпуск электрической энергии в сеть, тыс.кВтч |  | 3: 72050
| Норматив технологических потерь, % от отпуска электрической энергии в сеть |  | 3: 7.72
| Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь |  | 3: Приказ Минэнерго России от 08 ноября 2012 г № 563
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях
№ п/п | Мероприятия по снижению размеров потерь |  | 6: Сроки исполнения; 9: источник финансирования
1 | 2 |  | 6: 3; 9: 4
1 | Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания 10/6кВ |  | 6: постоянно и по результатам контрольных замеров; 9: Тариф на передачу электрической энергии
2 | Выравнивание нагрузок фаз в электрической сети 0,4кВ |  | 6: постоянно, по мере выявления; 9: Тариф на передачу электрической энергии
| Выравнивание нагрузок фаз на ТП № 25(окончание работ) |  | 6: май-август
3 | Перераспределение нагрузок между трансформаторными подстанциями и фидерами трансформаторных подстанций |  | 6: постоянно,по результатам замеров нагрузок и анализа схем; 9: Тариф на передачу электрической энергии
| Перераспределение нагрузок между ВЛ-0,4кВ ТП № 65 и ТП № 104 |  | 6: февраль-июль
| Устройство дополнительного выхода на ВЛ-0,4кВ с ТП № 104 |  | 6: февраль-июль
| Перераспределение нагрузок между фидерами ТП № 85с фид.№3 "ул.Заовражская" |  | 6: февраль-сентябрь
4 | Сокращение продолжительности проведения ремонтных работ |  | 6: согласно графику капитального ремонта; 9: Тариф на передачу электрической энергии (резерв средств на капитальный ремонт)
5 | Сокращение времени выявления и ликвидации аварийных режимов на присоединениях без автоматической защиты и регулирования |  | 6: постоянно,по факту возникновения аварийногоьрежима; 9: Тариф на передачу электрической энергии
6 | Выявление фактов хищения электрической энергии |  | 6: постоянно,в результате рейдов и осмотров; 9: Тариф на передачу электрической энергии
7 | Контроль за исправностью и соблюдением сроков поверки электросчетчиков потребителями и заменаприборов учата с истекшим сроком поверки |  | 6: постоянно,в результате рейдов и осмотров; 9: Тариф на передачу электрической энергии
8 | Контроль за соответствием приборов учата потребляемой нагрузке. Замена и исключение из схемы(с установкой счетчиков непосредственного включения) недогружеенных трансформаторов тока |  | 6: постоянно,по результатам анализа загрузки; 9: Тариф на передачу электрической энергии
9 | Установка приборов учета с более высоким классом точности |  | 6: постоянно; 9: Тариф на передачу электрической энергии
10 | Пломбирование электросчетчиков |  | 6: постоянно; 9: Тариф на передачу электрической энергии
11 | Обеспечение достоверности и своевременности снятия показаний электросчетчиков |  | 6: постоянно; 9: Тариф на передачу электрической энергии
12 | Постоянный анализ потерь,возникающих в электрических сетях. Своевременное оформление документов, отражающих величины,формирующие полезный отпуск |  | 6: постоянно; 9: Тариф на передачу электрической энергии
13 | Замена силовых трансформаторов в соответствии с нагрузкой |  | 6: по факту загрузки; 9: Тариф на передачу электрической энергии
14 | Увеличение сечения проводников |  | 6: в рамках проведения капитального ремонта; 9: Тариф на передачу электрической энергии (резерв средств на капитальный ремонт)
| Увеличение сечения проводов ВЛ-0,4кВ пер.Энгельса |  | 6: июнь
| Увеличение сечения проводов ВЛ-0,4кВ с ТП № 46 в сторону ул. Красная |  | 6: июль
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4кВ к зданиям |  | 6: в рамках проведения капитального ремонта; 9: Тариф на передачу электрической энергии (резерв средств на капитальный ремонт)
15 | Замена ответвлений к зданиям на ВЛ-0,4кВ с ТП №46 в сторону ул.Красная |  | 6: июнь
| Замена ответвлений к зданиям на ВЛ-0,4кВ пер.Энгельса |  | 6: июль
16 | Обрезка деревьев в зоне ВЛ-6/0,4кВ |  | 7: апрель-ноябрь; 9: Тариф на передачу электрической энергии
Примечание: в случае если мероприяти по снижению размеров потерь в сетях не планируются, то в столбце 2 ставиться "мероприяти по снижению
размеров потерь в сетях на ________ год не планируются"
|  |  |  | Основание для размещения: |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 2-5, 8, 9 аб.
|  |  |  | Статус информации: |  |  |  | «плановая»
|  |  |  | Срок хранения в архиве организации: |  |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)