## Лист1
Перечень МКД, которые необходимо оборудовать общедомовыми приборами учета тепловой энергии согласно требованиям ст.13 Федерального закона РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» на 1 января 2015 года ( МКД, максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет более чем две десятых гигакалории в час) На 1 сентября 2016 года
№ п.п/ | Адрес многоквартирного дома | Гкал/час отопление | Гкал/час ГВС | максимальная тепловая нагрузка, ГКал/час
1 | 2Пролетарская 32 | 0.128 | 0.085 | 0.212
2 | Виноградова 68а | 0.298 | 0.177 | 0.475
3 | Гледенская 81 | 0.122 | 0.099 | 0.221
4 | Гледенская д.43а | 0.122 | 0.087 | 0.209
5 | Гледенская 43б | 0.133 | 0.075 | 0.208
6 | Коммунальная 6а | 0.133 | 0.08 | 0.213
7 | Красная 39 | 0.156 | 0.131 | 0.288
8 | Кузнецова 18 | 0.362 | 0.191 | 0.553
9 | Кузнецова 9 | 0.468 | 0.197 | 0.665
10 | Неводчикова 20 | 0.141 | 0.077 | 0.218
11 | Неводчикова 65 | 0.128 | 0.104 | 0.232
12 | Неводчикова 67 | 0.133 | 0.101 | 0.234
13 | Неводчикова 69 | 0.128 | 0.101 | 0.229
14 | Сахарова 13 | 0.144 | 0.135 | 0.279
15 | Сахарова 17 | 0.167 | 0.105 | 0.272
16 | Сахарова 24 | 0.268 | 0.186 | 0.454
17 | Советский пр,123 | 0.128 | 0.08 | 0.207
18 | Советский пр.16а | 0.123 | 0.096 | 0.219
19 | Советский пр.25 | 0.137 | 0.101 | 0.238
20 | Сухонская,6 | 0.158 | 0.118 | 0.276
21 | Товарищеский пер.,12 | 0.129 | 0.093 | 0.221
22 | Угловского,36 | 0.176 | 0.114 | 0.291
23 | Шильниковского,80 | 0.155 | 0.056 | 0.211