## 1_ПМ_ТСО
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17
(в ред. от 22 июня 2020 г.)
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого
хозяйства для целей технологическогоприсоединения и для целей реализации иных
мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а так же на
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии(мощности)
ООО "Электротеплосеть" г.Великий Устюг, ул. Набережная,67
|  | Объект электросетевого хозяйства/ Средство коммерческого учетаэлектрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для ЛЭП) | Максимальная мощность | Расходы на строительство объекта/ на обеспечение СКУ электрической энергии(мощности)
|  |  |  | (0,4 и ниже; 6-10; 35; 110 и выше) | м | кВт | тыс.руб.
* | 1. | Строительство воздушных линий
* | 1.j | Материал опоры
* | 1.1 | деревянные
* | 1.2 | металлические
* | 1.3 | железобетонные
|  |  | 2017 | 0.4 | 1190 | 650 | 212.301
|  |  | 2018 | 0.4 | 1059 | 570 | 228.977
|  |  | 2019 | 0.4 | 1225 | 718 | 320.129
* | 1.j.k | Тип провода
* |  | изолированный провод
|  |  | 2017 | 0.4 | 1110 | 583 | 204.157
|  |  | 2018 | 0.4 | 1059 | 570 | 228.977
|  |  | 2019 | 0.4 | 1225 | 718 | 320.129
* |  | неизолированный провод
|  |  | 2017 | 0.4 | 80 | 67 | 8.144
* | 1.j.k.l | Материал провода
* |  | медный
* |  | стальной
* |  | сталеалюминиевый
алюминиевый
|  |  | 2017 | 0.4 | 1190 | 650 | 212.301
|  |  | 2018 | 0.4 | 1059 | 570 | 228.977
|  |  | 2019 | 0.4 | 1225 | 718 | 320.129
* | 1.j.k.l.m | Сечение провода
* |  | до 50 квадратных мм включительно
|  |  | 2017 | 0.4 | 1190 | 650 | 212.301
|  |  | 2018 | 0.4 | 945 | 429 | 186.075
|  |  | 2019 | 0.4 | 925 | 577 | 243.704
* |  | от 50 до 100 квадратных мм включительно
|  |  | 2018 | 0.4 | 114 | 141 | 42.902
|  |  | 2019 | 0.4 | 300 | 141 | 76.425
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно
* |  | от 200 до 500 квадратных мм включительно
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно
* |  | свыше 800 квадратных мм
* | … | <пообъектная расшифровка>
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Водомерный пост.пл.Коммуны,1. ФГБУ "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" | 2017 | 0.4 | 150 | 67 | 20.218
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Здание бытового обслуживания.ул.2-ая Пролетарская,75б. Жаравин С.А. | 2017 | 0.4 | 100 | 67 | 25.688
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Ж/д. Слободка.Холопова Н.А. | 2017 | 0.4 | 200 | 67 | 17.623
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Хоз.постройка. ул.Заовражская,90.Ошуркова О.Н. | 2017 | 0.4 | 70 | 67 | 4.257
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Магазин. ул.Виноградова,50.Челноков А.Л. | 2017 | 0.4 | 350 | 114 | 78.674
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Стройплощадка. ул.Хабарова.Пестовников А.В. | 2017 | 0.4 | 100 | 67 | 26.892
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Ж/д. Слободка.Карачева Т.В. | 2017 | 0.4 | 70 | 67 | 5.284
|  | Строительство ВЛ-0,22кВ.Нежилое здание. Ул.Водников,91.Реутов С.А. | 2017 | 0.4 | 80 | 67 | 8.144
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Стройплощадка. Дымково.Попов А.Г. | 2017 | 0.4 | 70 | 67 | 25.521
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Ж/д. ул. Цветочная,д.1.Ермолин И.А. | 2018 | 0.4 | 100 | 67 | 20.169
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.КНС. ул. Катышово. МУП "Водоканал" | 2018 | 0.4 | 200 | 94 | 40.493
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Ж/д. пер. Гончарный,д.4а.Звонарева Я.А. | 2018 | 0.4 | 35 | 67 | 2.611
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Торговый павильон. ул.Пионерская,д.6.Зелянин А.Л. | 2018 | 0.4 | 510 | 114 | 90.834
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Административное здание. ул.Московская,д.3.УФСБ | 2018 | 0.4 | 114 | 141 | 42.902
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Ж/дом. Дымково. | 2018 | 0.4 | 100 | 87 | 31.968
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Здание торгового павильона. ул.Кузнецова,д.60.Остроумова Л.Е. | 2019 | 0.4 | 300 | 141 | 76.425
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Материальный склад. ул.1-я Слободская.Чебыкин А.А. | 2019 | 0.4 | 25 | 67 | 10.983
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Нежилое здание конторы. ул.Кирова,д.87.ИП Коряковская А.А. | 2019 | 0.4 | 230 | 94 | 35.544
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Склады. ул.Набережная,д.1а.Соболев С.Н. | 2019 | 0.4 | 120 | 94 | 50.316
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Производственная база. ул.Виноградова,д.87/2.Илатовский И.Н. | 2019 | 0.4 | 220 | 94 | 39.309
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Склад. ул.Гледенская.Чагин А.А. | 2019 | 0.4 | 130 | 67 | 36.021
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Нежилые помещения. ул.Хабарова.Попов В.А. | 2019 | 0.4 | 40 | 67 | 2.723
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Магазин. д. Слободка.Маркова Р.С. | 2019 | 0.4 | 160 | 94 | 68.808
* | 2. | Строительство кабельных линий
* | 2.j | Способ прокладки кабельных линий
* |  | в траншеях | 2018 | 6 | 77 | 2146 | 57.6707
* |  | в блоках
* |  | в каналах
* |  | в туннелях и коллекторах
* |  | в галереях и эстакадах
горизонтальное наклонное бурение
* | 2.j.k | Жильность кабельных линий
* |  | одножильные
* |  | многожильные | 2018 | 6 | 77 | 2146 | 57.6707
* | 2.j.k.l | Кабельные линим по типу изоляции
* |  | с резиновой и пластмассовой изоляцией
* |  | с бумажной изоляцией | 2018 | 6 | 77 | 2146 | 57.6707
* | 2.j.k.l.m | Cечение провода
* |  | до 50 квадратных мм включительно
* |  | от 50 до 100 квадратных мм включительно
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2018 | 6 | 77 | 2146 | 57.6707
* |  | от 200 до 500 квадратных мм включительно
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно
* |  | свыше 800 квадратных мм
* |  | <пообъектная расшифровка>
|  | Строительство КЛ-6кВ.Производственная площадка.Тельтевский О.Н. | 2018 | 6 | 77 | 2146 | 57.6707
* | 3. | Строительство пунктов секционирования
| 3.j | Тип
* |  | реклоузеры
* |  | распределительные пункты (РП)
* |  | переключательные пункты (ПП)
* | 3.j.k | Номинальный ток
* |  | до 100 А включительно
* |  | от 100 до 250 А включительно
* |  | от 250 до 500 А включительно
от 500 до 1000 А включительно
* |  | свыше 1000 А
* |  | <пообъектная расшифровка>
* | 4 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| 4.j | Тип
* |  | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП),
* | 4.j.k | Тип по количеству трансформаторов
* |  | однотрансформаторные
* |  | двухтрансформаторные и более
* | 4.j.k.l | Трансформаторная мощность
* |  | до 25 кВА включительно
* |  | от 25 до 100 кВА включительно
* |  | от 100 до 250 кВА включительно
* |  | от 250 до 400 кВА
* |  | от 420 до 1000 кВА включительно
* |  | свыше 1000 кВА
* |  | <пообъектная расшифровка>
| 5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| 5.j | Тип
Распределительные трансформаторные подстанции (РТП),
| 5.j.k | Тип по количеству трансформаторов
однотрансформаторные
двухтрансформаторные и более
| 5.j.k.l | Трансформаторная мощность
до 25 кВА включительно
от 25 до 100 кВА включительно
от 100 до 250 кВА включительно
от 250 до 400 кВА
от 420 до 1000 кВА включительно
свыше 1000 кВА
<пообъектная расшифровка>
* | 6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
| 6.j | Тип
* |  | ПС 35 кВ
* |  | ПС 110 кВ и выше
* |  | <пообъектная расшифровка>
| 7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
| 7.j | однофазный | 2019 | 0.4 | - | 18 | 10.725
|  | трехфазный | 2019 | 0.4 | 380 | 1117 | 278.217
| 7.j.k | прямого включения | 2019 | - | - | - | -
|  | полукосвенного включения | 2019 | - | - | - | -
косвенного включения
| … | <пообъектная расшифровка>
|  | Часть(1/2) жилого дома, ул. Кузнецова,д.38, Брага И.Н. | 2019 | 0.4 | - | 6 | 3.575
|  | Стройплощадка жилого дома, ул. Пушкина,д.21, Шилыковский А.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Атласова,д.48, Шитиков И.Н. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Здание магазина, ул. Виноградова,д.38а, Попов Н.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Шильниковского,д.111, Говоров В.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Стройплощадка жилого дома, ул. Неводчикова,д.27, Редькина Н.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Нежилое здание, ул. Пушкина,д.93б, Точеный Ю.М. | 2019 | 0.4 | - | 70 | 6.075
|  | Асфальтный завод, аэропорт, ООО "СВДом" | 2019 | 0.4 | - | 540 | 6.075
|  | Автомойка, ул. Кирова,д.87, Курляндская И.Г. | 2019 | 0.4 | - | 45 | 6.075
|  | Жилой дом, пер. Фабричный,д.17, Дяткинский А.В. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Заовражская,д.56, Крышмарь О.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | ТВЦ, ул. Гледенская,д.36, корп.2, Протасова В.Ф. | 2019 | 0.4 | - | 30 | 6.075
|  | Стройплощадка административного здания, ул. Кирова,д.69а,ИП Пашинская О.Н. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Производственное здание, ул. Виноградова,д.87/2,Илатовский И.Н. | 2019 | 0.4 | 220 | 40 | 45.384
|  | Торговый павильон, пр. Советский,д.196,ИП Сенюкова М.И. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Нежилые помещения, ул.Красная,д.132, Брюхов О.В. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. 2-я Слободская,д.10, Суслонов А.С. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Красноармейская,д.68, Трудов С.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Хабарова,д.7, Фетюкова Л.Д. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Нежилое помещение, ул.Виноградова,д.87, Екимовский Н.В. | 2019 | 0.4 | - | 40 | 6.075
|  | Нежилое здание, ул.Кирова,д.87, Кабаков А.В. | 2019 | 0.4 | - | 22 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Луговая,д.45, Чебыкина Е.Н. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Здание медицинского центра, ул. Красноармейская,д.64б, ООО "МЦ "Медведь" | 2019 | 0.4 | - | 10 | 6.075
|  | Жилой дом, Федоровская,д.30, Стрекаловская З.Г. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Нежилое здание, Слободка, Маркова Р.С. | 2019 | 0.4 | 160 | 30 | 74.883
|  | Жилой дом,Дымково, Рыжков Р.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Гараж, пер. Молодежный,д.7, Батакова В.Д. | 2019 | 0.4 | - | 10 | 6.075
|  | Часть(1/3) жилого дома, пр. Советский,д.45, Муравьева О.П. | 2019 | 0.4 | - | 6 | 3.575
|  | Нежилое здание, пер.Революционный,д.5,ИП Осадчук Е.В. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Нежилое здание, ул.Васендина,д.16, Митин В.К. | 2019 | 0.4 | - | 25 | 6.075
|  | Часть(1/3) жилого дома, ул. Кирова,д.22, Суслова Т.Н. | 2019 | 0.4 | - | 6 | 3.575
Note on D15: 2017 2018 2019