## 1_ПМ_ТСО
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого
хозяйства для целей технологическогоприсоединения и для целей реализации иных
мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а так же на
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии(мощности)
ООО "Электротеплосеть" г.Великий Устюг, ул. Набережная,67
|  | Объект электросетевого хозяйства/ Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность | Расходы на строительство объекта/ на обеспечение СКУ электрической энергии (мощности)
[6 empty] | кВт | тыс.руб.
* | 1. | Строительство воздушных линий
* | 1.j | Материал опоры
* | 1.1 | деревянные
* | 1.2 | металлические
* | 1.3 | железобетонные
|  |  | 2019 | 0.4 | 1225 | 718 | 320.129
|  |  | 2020 | 0.4 | 645 | 456 | 112.931
|  |  | 2021 | 0.4 | 488 | 677 | 62.92
* | 1.j.k | Тип провода
* |  | изолированный провод
|  |  | 2019 | 0.4 | 1225 | 718 | 320.129
|  |  | 2020 | 0.4 | 645 | 456 | 112.931
|  |  | 2021 | 0.4 | 488 | 677 | 62.92
* |  | неизолированный провод
* | 1.j.k.l | Материал провода
* |  | медный
* |  | стальной
* |  | сталеалюминиевый
алюминиевый
|  |  | 2019 | 0.4 | 1065 | 624 | 251.321
|  |  | 2020 | 0.4 | 585 | 389 | 103.324
|  |  | 2021 | 0.4 | 488 | 677 | 62.92
* | 1.j.k.l.m | Сечение провода
* |  | до 50 квадратных мм включительно
|  |  | 2019 | 0.4 | 925 | 577 | 243.704
|  |  | 2020 | 0.4 | 370 | 315 | 48.622
|  |  | 2021 | 0.4 | 488 | 677 | 62.92
* |  | от 50 до 100 квадратных мм включительно
|  |  | 2019 | 0.4 | 300 | 141 | 76.425
|  |  | 2020 | 0.4 | 275 | 141 | 64.309
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно
* |  | от 200 до 500 квадратных мм включительно
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно
* |  | свыше 800 квадратных мм
| 1.j.k.l.m.n | Количество цепей
одноцепная
|  |  | 2019 | 0.4 | 1225 | 718 | 320.129
|  |  | 2020 | 0.4 | 645 | 456 | 112.931
|  |  | 2021 | 0.4 | 488 | 677 | 62.92
двухцепная
| 1.2.k.l.m.n.o | на металлических опорах
за исключением многогранных
на многогранных опорах
* | … | <пообъектная расшифровка>
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Здание торгового павильона. ул.Кузнецова,д.60. | 2019 | 0.4 | 300 | 141 | 76.425
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Материальный склад. ул.1-я Слободская. | 2019 | 0.4 | 25 | 67 | 10.983
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Нежилое здание конторы. ул.Кирова,д.87. | 2019 | 0.4 | 230 | 94 | 35.544
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Склады. ул.Набережная,д.1а. | 2019 | 0.4 | 120 | 94 | 50.316
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Производственная база. ул.Виноградова,д.87/2. | 2019 | 0.4 | 220 | 94 | 39.309
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Склад. ул.Гледенская. | 2019 | 0.4 | 130 | 67 | 36.021
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Нежилые помещения. ул.Хабарова. | 2019 | 0.4 | 40 | 67 | 2.723
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Магазин. д. Слободка. | 2019 | 0.4 | 160 | 94 | 68.808
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Блочно-мождульная котельная. Ул. Гледенская,д.3. | 2020 | 0.4 | 200 | 114 | 34.184
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Административное здание. ул. Кирова,д.69а. | 2020 | 0.4 | 275 | 141 | 64.309
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Спортзал. ул.П.Покровского,д.13. | 2020 | 0.4 | 60 | 67 | 1.929
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.БССС. ул.Ф.Энгельса. | 2020 | 0.4 | 50 | 67 | 2.902
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Жилой дом. ул.Осипенко. | 2020 | 0.4 | 60 | 67 | 9.607
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Склад. ул.1-я Слободская. | 2021 | 0.4 | 100 | 94 | 12.418
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Нежилое здание. пер.Товарищеский,5. | 2021 | 0.4 | 30 | 67 | 2.335
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Жилой дом. ул.Щелкунова,77. | 2021 | 0.4 | 50 | 67 | 10.94
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Торговый комплекс. ул.Гледенская,75в. | 2021 | 0.4 | 48 | 94 | 6.242
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Жилой дом. ул.Ф.Энгельса. | 2021 | 0.4 | 70 | 87 | 3.948
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Гараж. ул.1-я Пролетарская,19. | 2021 | 0.4 | 50 | 67 | 9.145
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Церковь Антипия и Феодосия . ул.Шилова,22в. | 2021 | 0.4 | 30 | 67 | 10.294
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Церковь Сретения . пл.Коммуны,13. | 2021 | 0.4 | 10 | 67 | 0.849
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Жилой дом. ул.1-е Мая,12. | 2021 | 0.4 | 100 | 67 | 6.749
* | 2. | Строительство кабельных линий
* | 2.j | Способ прокладки кабельных линий
* |  | в траншеях | 2021 | 6 | 170 | 1720 | 95.412
*
* |  | в каналах
* |  | в туннелях и коллекторах
* |  | в галереях и эстакадах
горизонтальное наклонное бурение
* | 2.j.k | Жильность кабельных линий
* |  | одножильные
* |  | многожильные | 2021 | 6 | 170 | 1720 | 95.412
* | 2.j.k.l | Кабельные линим по типу изоляции
* |  | с резиновой и пластмассовой изоляцией | 2021 | 6 | 170 | 1720 | 95.412
* |  | с бумажной изоляцией
* | 2.j.k.l.m | Cечение провода
* |  | до 50 квадратных мм включительно
* |  | от 50 до 100 квадратных мм включительно | 2021 | 6 | 170 | 1720 | 95.412
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно
от 200 до 250 квадратных мм включительно
от 250 до 300 квадратных мм включительно
от 300 до 400 квадратных мм включительно
от 400 до 500 квадратных мм включительно
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно
* |  | свыше 800 квадратных мм
| 2.j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине
одна
две
три
четыре
более четырех
* |  | <пообъектная расшифровка>
|  | Строительство КЛ-6кВ.Производственная площадка.д.Слободка | 2021 | 6 | 170 | 1720 | 95.412
* | 3. | Строительство пунктов секционирования
| 3.j | Тип
* |  | реклоузеры
линейные разъединители
выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов
распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН)
комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН)
* |  | переключательные пункты
* | 3.j.k | Номинальный ток
* |  | до 100 А включительно
* |  | от 100 до 250 А включительно
* |  | от 250 до 500 А включительно
от 500 до 1000 А включительно
* |  | свыше 1000 А
| 3.j.k.l | Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте
до 5 ячеек включительно
от 5 до 10 ячеек включительно
от 10 до 15 ячеек включительно
свыше 15 ячеек
* |  | <пообъектная расшифровка>
* | 4 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| 4.j | Тип по уровню напряжения
6/0,4 кВ
10/0,4 кВ
20/0,4 кВ
6/10 (10/6) кВ
10/20 (20/10) кВ
6/20 (20/6)
* | 4.j.k | Тип по количеству трансформаторов
* |  | однотрансформаторные
* |  | двухтрансформаторные и более
* | 4.j.k.l | Трансформаторная мощность
* |  | до 25 кВА включительно
* |  | от 25 до 100 кВА включительно
* |  | от 100 до 250 кВА включительно
* |  | от 250 до 400 кВА включительно
от 400 до 1000 кВА включительно
* |  | от 1000 до 1250 кВА включительно
от 1250 до 1600 кВА включительно
от 1600 до 2000 кВА включительно
от 2000 до 2500 кВА включительно
от 2500 до 3150 кВА включительно
от 3150 до 4000 кВА включительно
свыше 4000 кВА
| 4.j.k.l.m | По типу исполнения
столбового/мачтового типа
шкафного или киоскового типа
блочного типа
* |  | <пообъектная расшифровка>
| 5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| 5.j | Тип
Распределительные трансформаторные подстанции (РТП),
| 5.j.k | Тип по количеству трансформаторов
однотрансформаторные
двухтрансформаторные и более
| 5.j.k.l | Трансформаторная мощность
до 25 кВА включительно
от 25 до 100 кВА включительно
от 100 до 250 кВА включительно
от 250 до 400 кВА включительно
от 400 до 1000 кВА включительно
от 1000 до 1250 кВА включительно
от 1250 до 1600 кВА включительно
от 1600 до 2000 кВА включительно
от 2000 до 2500 кВА включительно
от 2500 до 3150 кВА включительно
свыше 3150 кВА
<пообъектная расшифровка>
| 5.j.k.l.m | Тип
открытого
закрытого
<пообъектная расшифровка>
* | 6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
| 6.j | Тип
* |  | ПС 35 кВ
* |  | ПС 110 кВ и выше
| 6.j.k | Трансформаторная мощность
до 6,3 МВА включительно
от 6,3 до 10 МВА включительно
от 10 до 16 МВА включительно
от 16 до 25 МВА включительно
от 25 до 32 МВА включительно
от 32 до 40 МВА включительно
от 40 до 63 МВА включительно
от 63 до 80 МВА включительно
от 80 до 100 МВА включительно
свыше 100 МВА
* |  | <пообъектная расшифровка>
| 6.j.k.l | Тип
открытого
закрытого
<пообъектная расшифровка>
| 7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
| 7.j | однофазный
|  |  | 2019 | 0.4 | - | 18 | 10.725
|  |  | 2020 | 0.4 | 11 | 52.022 | 51.961
|  |  | 2021 | 0.4 | 8 | 41.5 | 56.415
трехфазный
|  |  | 2019 | 0.4 | 28 | 1117 | 278.217
|  |  | 2020 | 0.4 | 38 | 653 | 269.978
|  |  | 2021 | 0.4 | 48 | 1194 | 503.861
| 7.j.k | прямого включения
|  |  | 2019 | 0.4 | 29 | 525 | 276.792
|  |  | 2020 | 0.4 | 48 | 625.022 | 316.62
|  |  | 2021 | 0.4 | 53 | 835.5 | 525.926
полукосвенного включения
|  |  | 2019 | 0.4 | - | 610 | 12.15
|  |  | 2021 | 0.4 | 3 | 400 | 34.35
косвенного включения
| … | <пообъектная расшифровка>
|  | Часть(1/2) жилого дома, ул. Кузнецова,д.38 | 2019 | 0.4 | 1 | 6 | 3.575
|  | Стройплощадка жилого дома, ул. Пушкина,д.21 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Атласова,д.48 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Здание магазина, ул. Виноградова,д.38а | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Шильниковского,д.111 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Стройплощадка жилого дома, ул. Неводчикова,д.27 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Нежилое здание, ул. Пушкина,д.93б | 2019 | 0.4 | 1 | 70 | 6.075
|  | Асфальтный завод, аэропорт | 2019 | 0.4 | 1 | 540 | 6.075
|  | Автомойка, ул. Кирова,д.87 | 2019 | 0.4 | 1 | 45 | 6.075
|  | Жилой дом, пер. Фабричный,д.17 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Заовражская,д.56 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | ТВЦ, ул. Гледенская,д.36, корп.2 | 2019 | 0.4 | 1 | 30 | 6.075
|  | Стройплощадка административного здания, ул. Кирова,д.69а | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Производственное здание, ул. Виноградова,д.87/2 | 2019 | 0.4 | 1 | 40 | 45.384
|  | Торговый павильон, пр. Советский,д.196 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Нежилые помещения, ул.Красная,д.132 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. 2-я Слободская,д.10 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Красноармейская,д.68 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Хабарова,д.7 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Нежилое помещение, ул.Виноградова,д.87 | 2019 | 0.4 | 1 | 40 | 6.075
|  | Нежилое здание, ул.Кирова,д.87 | 2019 | 0.4 | 1 | 22 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Луговая,д.45 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Здание медицинского центра, ул. Красноармейская,д.64б | 2019 | 0.4 | 1 | 10 | 6.075
|  | Жилой дом, Федоровская,д.30 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Нежилое здание, Слободка | 2019 | 0.4 | 1 | 30 | 74.883
|  | Жилой дом,Дымково | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Гараж, пер. Молодежный,д.7 | 2019 | 0.4 | 1 | 10 | 6.075
|  | Часть(1/3) жилого дома, пр. Советский,д.45 | 2019 | 0.4 | 1 | 6 | 3.575
|  | Нежилое здание, пер.Революционный,д.5 | 2019 | 0.4 | 1 | 15 | 6.075
|  | Нежилое здание, ул.Васендина,д.16 | 2019 | 0.4 | 1 | 25 | 6.075
|  | Часть(1/3) жилого дома, ул. Кирова,д.22 | 2019 | 0.4 | 1 | 6 | 3.575
|  | Нежилое здание, ул. Васендина,д.64а | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.107
|  | Жилой дом, пр.Советский,д.1ж | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.107
|  | Нежилые помещения, пр. Советский,200 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.107
|  | Торговый павильон, ул. Транспортная,д.4 | 2020 | 0.4 | 1 | 5 | 3.594
|  | Торговый павильон,пр. Советский,д.200 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.278
|  | Детский дошкольный санаторий, ул. Гледенская,65 | 2020 | 0.4 | 1 | 20 | 6.278
|  | Жилой дом, ул. Сухонская,9 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.278
|  | Нежилое помещение, ул. Кирова,д.106 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.278
|  | Жилой дом, ул. Шильниковского,д.31 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.278
|  | Жилой дом, ул. Пушкариха,д.60 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.278
|  | Торговый павильон, ул. А.Угловского,д.7 | 2020 | 0.4 | 1 | 7 | 3.596
|  | Фото,видеофиксация нарушений ПДД, пр. Советский,161 | 2020 | 0.4 | 1 | 1 | 3.596
|  | Фото,видеофиксация нарушений ПДД, мост через р. Сухона | 2020 | 0.4 | 1 | 1 | 3.596
|  | Жилой дом, пр. Советский,д1/1 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.278
|  | Строительная площадка, ул. Гледенская,д.75 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.278
|  | КНС, ул. Военных курсантов | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.278
|  | 2-х квартиный жилой дом, ул. Луговая,д.3 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.278
|  | Жилой дом, ул. Кузнецкая,д.49 | 2020 | 0.4 | 1 | 8 | 3.596
|  | Нежилое помещение, ул. Виноградова,д.33в | 2020 | 0.4 | 1 | 1 | 6.107
|  | Нежилое помещение, ул. Виноградова,д.33в | 2020 | 0.4 | 1 | 1 | 6.107
|  | Жилой дом, ул. Маринино,д.22 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.107
|  | Жилой дом,ул.Дежнева-ул.Кооперативная | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.107
|  | Жилой дом, ул.Молодежная,32г | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.107
|  | Жилой дом,ул.Набережная,25 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.107
|  | Жилой дом, ул.Щелкунова,77 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.107
|  | Жилой дом, ул.Гончарный,25 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.107
|  | Жилой дом, ул.Шильниковского,4 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.107
|  | Нежилое здание,ул.Виноградова,87 | 2020 | 0.4 | 1 | 80 | 5.319
|  | Жилой дом, ул.2я Слободская,6а | 2020 | 0.4 | 1 | 8 | 3.596
|  | Жилой дом,ул.Кирова,48 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.107
|  | Сквер Речников | 2020 | 0.4 | 1 | 0.022 | 3.596
|  | Жилой дом,ул.Шмидта,47 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.107
|  | Нежилое помещение, ул.Щелкунова | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.652
|  | Нежилое помещение, ул.Сахарова,38 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.652
|  | Нежилое помещение, ул.Сахарова,38 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 6.652
|  | Блочно-мождульная котельная. ул. Гледенская,д.3 | 2020 | 0.4 | 1 | 60 | 17.032
|  | Спортзал. ул.П.Покровского,д.13 | 2020 | 0.4 | 1 | 6 | 8.536
|  | Жилой дом, ул.Коммунальная,18 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 7.752
|  | Жилой дом, ул.Молодежная,45 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 9.547
|  | Хоз. Постройка, ул.Шильниковского,35 | 2020 | 0.4 | 1 | 5 | 6.105
|  | Духовно-просвятительский центр, пос.Дымково, ул. Вторая,д.5 | 2020 | 0.4 | 1 | 30 | 16.03
|  | Жилой дом, ул.Высотная.6 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 9.248
|  | Жилой дом, ул.Васендина,11 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 7.143
|  | Аэропорт, г.Великий Устюг,ул. Гледенская,1,БПРМ | 2020 | 0.4 | 1 | 6 | 7.313
|  | БССС, ул.Кузнецова,13б | 2020 | 0.4 | 1 | 5 | 2.787
|  | Торговый павильон,Советский пр-т,32 | 2020 | 0.4 | 1 | 5 | 6.043
|  | Жилой дом, ул. М.Горького,8 | 2020 | 0.4 | 1 | 6 | 6.107
|  | Жилой дом, ул.Кузнецкая,41 | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 9.276
|  | Торговый павильон,пер.Октябрьский,8а | 2020 | 0.4 | 1 | 15 | 10.297
|  | Склад. ул.1-я Слободская | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 10.403
|  | Жилой дом, Советский пр.,43б | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 9.333
|  | Торговый павильон, Транспортная,4 | 2021 | 0.4 | 1 | 7.5 | 5.993
|  | Жилой дом, Осипенко,8 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 10.64
|  | Жилой дом, Копылова,42 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 9.332
|  | Крытая автостоянка, 2-й Нагорный | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 9.37
|  | Нежилое здание, Товарищеский,5 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 10.297
|  | Жилой дом,Атласова | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 9.299
|  | ТВЦ, ул. Красная,62 | 2021 | 0.4 | 1 | 20 | 9.894
|  | БССС, ул. Военных Курсантов | 2021 | 0.4 | 1 | 4 | 6.251
|  | Жилой дом,Щелкунова,77 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 7.068
|  | Жилой дом, Кузнецкая,46 | 2021 | 0.4 | 1 | 6 | 3.592
|  | Жилой дом, Щелкунова,30 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 10.658
|  | Жилой дом, Ф.Энгельса | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 10.638
|  | Нежилые помещения, Красная,142 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 11.08
|  | БССС, Песчаная | 2021 | 0.4 | 1 | 5 | 12.601
|  | Жилой дом, М.Горького,3 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 11.073
|  | Жилой дом, А.Угловского,90 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 10.658
|  | Лодочная станция, Затон СРЗ | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 10.314
|  | Жилой дом, Заовражская,19 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 9.314
|  | Гараж,1-я Пролетарская,19 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 9.587
|  | Ларек, Красноармейская,40 | 2021 | 0.4 | 1 | 4 | 5.966
|  | Часть корпуса цеха, Красноармейская,40 | 2021 | 0.4 | 1 | 150 | 14.849
|  | Торговый павильон, Дежнева,6б | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 8.997
|  | Многоквартирный жилой дом, Красная,56 | 2021 | 0.4 | 1 | 24 | 10.626
|  | Жилой дом, Маяковского,4 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 10.636
|  | Нежилое помещение, Красная,132 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 11.69
|  | Жилой дом, Ивашево,38 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 9.473
|  | Нежилые помещения, Красная гора,9 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 11.254
|  | Опора для размещения оборудования связи, Кудрина, р-н д.2а | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 11.803
|  | Торговый павильон, Советский,194 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 6.741
|  | Жилой дом, Пионерская,20 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 10.589
|  | Производственная база, Кирова,87 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 10.637
|  | Нежилое здание, 4-ый Проезд Нагорный | 2021 | 0.4 | 1 | 6 | 7.342
|  | Жилой дом, Дымково | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 12.738
|  | Строительный городок, Виноградова,85 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 10.589
|  | Цех, Луначарского,65а | 2021 | 0.4 | 1 | 150 | 8.416
|  | Церковь Антипия и Феодосия. ул.Шилова,22в. | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 11.048
|  | Жилой дом, Городище,9 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 6.728
|  | Складские помещения, Набережная,72 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 11.737
|  | Нежилые помещения, Революционный,6 | 2021 | 0.4 | 1 | 50 | 13.914
|  | Оборудование сцены, Сахарова,37 | 2021 | 0.4 | 1 | 50 | 14.115
|  | Жилой дом, Пушкариха,50 | 2021 | 0.4 | 1 | 6 | 8.197
|  | Торговый комплекс, Луначарского,22 | 2021 | 0.4 | 1 | 100 | 11.085
|  | Жилой дом,2-я Пролетарская | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 11.254
|  | Церковь Сретения, пл. Коммуны,13 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 6.697
|  | Магазин, Водников,79 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 7.321
|  | Магазин, Кирова,78а | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 11.094
|  | Жилой дом, 1-е Мая,12 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 11.598
|  | Жилой дом,Дымково | 2021 | 0.4 | 1 | 6 | 11.392
|  | Оборудование комплекса безопасности, Гледенская,18 | 2021 | 0.4 | 1 | 2 | 7.682
|  | Жилой дом, Маринино,14 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 11.094
|  | Жилой дом(часть 1/2), Хабарова,9 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 11.709
|  | Жилой дом(часть 1/2),Хабарова,9 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 7.305
|  | Жилой дом, Сухонская,28 | 2021 | 0.4 | 1 | 15 | 11.666
|  | Торговый комплекс, Гледенская,75в | 2021 | 0.4 | 1 | 60 | 14.899
Примечание:
В связи с особенностями бухгалтерского учета, в соответствии с учетной политикой организации(включая конфигурацию программного комплекса "1S-Предприятие", способ учета прямых затрат на производство и распределения косвенных расходов), данные о орасходах на строительство объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения отражают стоимость использованных материальных ресурсов.
| исп. | Директор ООО "Электротеплосеть" __________________И.В. Ордин
(81738)2-23-40, electra@etsvu.ru
Note on D16: 2018 2019 2020