## 4кв
| ООО "Электротеплосеть"" | [13 empty] | форма 4.2
| (наименование организации) | [5 empty] | Сроки опубликования: |  |  |  | ежеквартально
| 162390 Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67 | [9 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  |  | http://etsvu.ru/disclosure-standard/volume-availability/
| Дата опубликования |  |  |  |  | 13.01.2021г
| Отчетный период |  |  |  |  | 4 квартал 2020 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра (№ трансформаторной подстанции) | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, % | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Присоед-я мощность,кВт | Присоед-я мощность,кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
| 1 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 45% | 180 |  | 0 |  | 0 | 220 | 220 | 0 | 220
| 2 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 40% | 160 | 33.3934 | 37.3946 | 13.3584 | 14.959 | 225.041 | 202.6054 | 0 | 202.6054
| 3 | 6/0,4 | 250 | 250 | 43% | 107.5 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 142.5 | 125.7027 | 0 | 125.7027
| 4 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [10 empty] | Ведомств.
| 5 | 6/0,4 | 0.315 | 315 | 50% | 157.5 |  | 0 | 10 | 11.1982 | 146.3018 | 146.3018 | 0 | 146.3018
| 6 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 33% | 82.5 |  | 0 | 16 | 17.9171 | 149.5829 | 149.5829 | 0 | 149.5829
| 7 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 61% | 152.5 |  | 0 |  | 0 | 97.5 | 97.5 | 0 | 97.5
| 8 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 40% | 100 | 80 | 89.5857 | 75 | 83.9866 | 66.0134 | 60.4143 | 0 | 60.4143
| 9 | 6/0,4 | 0,32+0,4 | 320 | 51% | 163.2 | 27.07 | 30.3135 | 5 | 5.5991 | 151.2009 | 126.4865 | 0 | 126.4865 | Ведомств.(400)
| 10 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 56% | 89.6 | 3.091 | 3.4614 | 3.056 | 3.4222 | 66.9778 | 66.9386 | 0 | 66.9386
| 11 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 52% | 83.2 | 30 | 33.5946 |  | 0 | 76.8 | 43.2054 | 0 | 43.2054
| 12 | 6/0,4 | 0,56+0,32 | 880 | [10 empty] | Ведомств.
| 13 | 6/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 58% | 377 |  | 0 |  | 0 | 273 | 273 | 0 | 273
| 14 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 69% | 276 | 1 | 1.1198 | 1 | 1.1198 | 122.8802 | 122.8802 | 0 | 122.8802
| 15 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 55% | 137.5 | 5.08 | 5.6887 | 5.08 | 5.6887 | 106.8113 | 106.8113 | 0 | 106.8113
| 16 | 6/0,4 | 2*0,63+0,4 | 1660 | [10 empty] | Ведомств.
| 17 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 47% | 84.6 |  | 0 | 2 | 2.2396 | 93.1604 | 93.1604 | 0 | 93.1604
| 18 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 58% | 232 | 0.02 | 0.022396 | 6 | 6.7189 | 161.2811 | 161.2811 | 0 | 161.2811
| 19 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 62% | 155 | 28 | 31.355 | 23 | 25.7559 | 69.2441 | 63.645 | 0 | 63.645
| 20 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 43% | 172 | 15 | 60 |  | 0 | 228 | 168 | 0 | 168
| 21 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 62% | 155 | 37.035 | 41.4726 | 37 | 41.4334 | 53.5666 | 53.5274 | 0 | 53.5274
| 22 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 39% | 62.4 | 15.07 | 16.8757 | 37 | 41.4334 | 56.1666 | 56.1666 | 0 | 56.1666
| 23 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 60% | 150 | 11 | 33 | 11 | 12.318 | 87.682 | 67 | 0 | 67
| 24 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 37% | 148 |  | 0 |  | 0 | 252 | 252 | 0 | 252
| 25 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 70% | 560 | 35.023 | 39.2195 | 40.023 | 44.8186 | 195.1814 | 195.1814 | 0 | 195.1814
| 26 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 47% | 188 | 11 | 12.318 |  | 0 | 212 | 199.682 | 0 | 199.682
| 27 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 36% | 144 | 20.035 | 22.4356 | 5 | 5.5991 | 250.4009 | 233.5644 | 0 | 233.5644
| 28 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 66% | 165 | 6 | 6.7189 | 6 | 6.7189 | 78.2811 | 78.2811 | 0 | 78.2811
| 29 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 70% | 112 |  | 0 |  | 0 | 48 | 48 | 0 | 48
| 30 | 10/0,4 | 0.16 | 160 | 35% | 56 | 30 | 33.5946 | 30 | 33.5946 | 70.4054 | 70.4054 | 0 | 70.4054
| 31 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 38% | 152 |  | 0 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 248
| 32 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | 37% | 118.4 | 51 | 57.1109 | 50 | 55.991 | 145.609 | 144.4891 | 0 | 144.4891
| 33 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 42% | 168 | 0.035 | 0.039194 |  | 0 | 232 | 231.9608 | 0 | 231.9608
| 34 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 49% | 122.5 |  | 0 |  | 0 | 127.5 | 127.5 | 0 | 127.5
| 35 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 20% | 50 |  | 0 |  | 0 | 200 | 200 | 0 | 200
| 36 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 68% | 170 |  | 0 |  | 0 | 80 | 80 | 0 | 80
| 37 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 53% | 95.4 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 84.6 | 67.8027 | 0 | 67.8027
| 38 | 10/0,4 | 0.25 | 250 | 11% | 27.5 |  | 0 |  | 0 | 222.5 | 222.5 | 0 | 222.5
| 39 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 37% | 59.2 | 0.022 | 0.024636 | 0.022 | 0.024636 | 100.7754 | 100.7754 | 0 | 100.7754
| 40 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 52% | 130 |  | 0 | 11 | 12.318 | 107.682 | 107.682 | 0 | 107.682
| 41 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 10% | 16 |  | 0 |  | 0 | 144 | 144 | 0 | 144
| 42 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 50% | 50 | 0.035 | 0.039194 |  | 0 | 50 | 49.9608 | 0 | 49.9608
| 43 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 37% | 148 |  | 0 | 1.04 | 1.1646 | 250.8354 | 250.8354 | 0 | 250.8354
| 44 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 70% | 112 | 21 | 23.5162 |  | 0 | 48 | 24.4838 | 0 | 24.4838
| 45 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 42% | 168 | 80 | 89.5857 | 8 | 8.9586 | 223.0414 | 142.4143 | 0 | 142.4143
| 46 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 39% | 156 |  | 0 |  | 0 | 244 | 244 | 0 | 244
| 47 | 6/0,4 | 0.63 | 630 | [10 empty] | Ведомств.
| 48 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | [10 empty] | Ведомств.
| 49 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [6 empty] | 250 | 250 | 0 | 250 | Технол.резерв
| 49/1 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 50 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 49% | 49 |  | 0 |  | 0 | 51 | 51 | 0 | 51
| 51 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 66% | 66 |  | 0 |  | 0 | 34 | 34 | 0 | 34
| 52 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 53 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 85% | 212.5 | 0.07 | 0.078387 |  | 0 | 37.5 | 37.4216 | 0 | 37.4216
| 54 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 26% | 104 | 7.535 | 8.4378 | 9 | 10.0784 | 285.9216 | 285.9216 | 0 | 285.9216
| 55 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 44% | 176 | 30 | 33.5946 |  | 0 | 224 | 190.4054 | 0 | 190.4054
| 56 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 57 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 29% | 72.5 | 50.023 | 56.0168 | 0.023 | 0.025756 | 177.4742 | 121.4832 | 0 | 121.4832
| 59 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | 45% | 567 |  | 0 |  | 0 | 693 | 693 | 0 | 693 | Технол.резерв
| 60 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 24% | 96 | 26.035 | 29.1545 |  | 0 | 304 | 274.8455 | 0 | 274.8455
| 61 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 37% | 148 |  | 0 |  | 0 | 252 | 252 | 0 | 252
| 62 | 6/0,4 | 0,18+0,16 | 340 | [10 empty] | Ведомств.
| 63 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 46% | 184 |  | 0 |  | 0 | 216 | 216 | 0 | 216
| 64 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 40% | 180 | 13.5 | 15.1176 | 13.5 | 15.1176 | 204.8824 | 204.8824 | 0 | 204.8824
| 65 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 69% | 552 | 11 | 12.318 | 11 | 12.318 | 235.682 | 235.682 | 0 | 235.682
| 66 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 46% | 115 | 20 | 22.3964 |  | 0 | 135 | 112.6036 | 0 | 112.6036
| 67 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 25% | 100 | 12 | 13.4378 | 12 | 13.4378 | 286.5622 | 286.5622 | 0 | 286.5622
| 68 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 45% | 292.5 |  | 0 |  | 0 | 357.5 | 357.5 | 0 | 357.5
| 69 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 70 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 24% | 24 |  | 0 |  | 0 | 76 | 76 | 0 | 76
| 71 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 22% | 143 | 11 | 12.318 |  | 0 | 507 | 494.682 | 1 | 495.682
| 72 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 50% | 125 |  | 0 |  | 0 | 125 | 125 | 0 | 125
| 73 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 29% | 116 |  | 0 |  | 0 | 284 | 284 | 0 | 284
| 74 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 75 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 62% | 155 | 32 | 35.8343 | 11 | 12.318 | 82.682 | 59.1657 | 0 | 59.1657
| 76 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 48% | 120 |  | 0 | 22 | 24.6361 | 105.3639 | 105.3639 | 0 | 105.3639
| 77 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 75% | 120 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 23.2027 | 23.2027 | 0 | 23.2027
| 78 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 65% | 162.5 |  | 0 |  | 0 | 87.5 | 87.5 | 0 | 87.5
| 79 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 22% | 35.2 |  | 0 |  | 0 | 124.8 | 124.8 | 0 | 124.8
| 80 | 6/0,4 | [12 empty] | Ведомств.
| 81 | 6/0,4 | 0,16+0,25 | 410 | 54% | 221.4 |  | 0 | 15 | 16.7973 | 171.8027 | 171.8027 | 0 | 171.8027
| 82 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 34% | 85 | 15 | 16.7973 | 30 | 33.5946 | 131.4054 | 131.4054 | 0 | 131.4054
| 83 | 6/0,4 | 0,16+0,18 | 340 | 30% | 102 |  | 0 |  | 0 | 238 | 238 | 0 | 238
| 84 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 36% | 144 |  | 0 |  | 0 | 256 | 256 | 0 | 256
| 85 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 33% | 82.5 |  | 0 |  | 0 | 167.5 | 167.5 | 0 | 167.5
| 86 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | [10 empty] | Ведомств.
| 87 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 41% | 65.6 | 3.07 | 3.4378 | 103 | 115.3415 | -20.9415 | -20.9415 | 0 | -20.9415
| 88 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 6% | 24 |  | 0 |  | 0 | 376 | 376 | 0 | 376
| 89 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Откл.
| 90 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Откл.
| 91 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 81% | 202.5 |  | 0 |  | 0 | 47.5 | 47.5 | 0 | 47.5
| 92 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Ведомств.
| 93 | 6/0,4 | 0,63+0,32 | 950 | [10 empty] | Ведомств.
| 94 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 48% | 120 | 64.035 | 71.7077 | 64 | 71.6685 | 58.3315 | 58.2923 | 0 | 58.2923
| 95 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 42% | 75.6 | 38.035 | 42.5924 | 23 | 25.7559 | 78.6441 | 61.8076 | 0 | 61.8076
| 96 | 6/0,4 | 0,1+0,25 | 350 | 8% | 28 |  | 0 |  | 0 | 322 | 322 | 0 | 322
| 97 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | [10 empty] | Ведомств.
| 98 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 41% | 328 | 5 | 5.5991 | 5 | 5.5991 | 466.4009 | 466.4009 | 0 | 466.4009
| 99 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 45% | 112.5 | 11 | 12.318 | 11 | 12.318 | 125.182 | 125.182 | 0 | 125.182
| 100 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 100/1 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Ведомств.
| 101 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 46% | 46 |  | 0 |  | 0 | 54 | 54 | 0 | 54
| 102 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 61% | 97.6 | 42.535 | 47.6316 | 45 | 50.3919 | 12.0081 | 12.0081 | 0 | 12.0081
| 103 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 38% | 68.4 | 10 | 11.1982 | 10 | 11.1982 | 100.4018 | 100.4018 | 0 | 100.4018
| 104 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 29% | 46.4 |  | 0 |  | 0 | 113.6 | 113.6 | 0 | 113.6
| 105 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 50% | 400 |  | 0 |  | 0 | 400 | 400 | 0 | 400
| 106 | 10/0,4 | 0.25 | 250 | 74% | 185 |  | 0 |  | 0 | 65 | 65 | 0 | 65
| 107 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | [10 empty] | Ведомств.
| 108 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 109 | 6/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 29% | 188.5 |  | 0 |  | 0 | 461.5 | 461.5 | 0 | 461.5
| 110 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 43% | 344 | 15.07 | 16.8757 | 5 | 5.5991 | 450.4009 | 439.1243 | 0 | 439.1243
| 111 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | [10 empty] | Ведомств.
| 112 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 26% | 169 |  | 0 |  | 0 | 481 | 481 | 0 | 481
| 113 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 25% | 45 |  | 0 |  | 0 | 135 | 135 | 0 | 135
| 114 | 6/0,4 | 2*0,1 | 200 | 40% | 80 |  | 0 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | 120
| 115 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 116 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 74% | 74 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 26 | 9.2027 | 0 | 9.2027
| 117 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 40% | 160 |  | 0 |  | 0 | 240 | 240 | 0 | 240
| 118 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 12% | 96 |  | 0 |  | 0 | 704 | 704 | 0 | 704
| 119 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [10 empty] | Ведомств.
| 120 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| ТП базы ЭТС | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [6 empty] | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | Технол.резерв
| ТП ГНКС | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [6 empty] | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | Технол.резерв
| ТП оч.сооруж. | 6/0,4 | 2*1 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | Технол.резерв
| ТП котел.СРЗ | 6/0,4 | 0.63 | 630 | 3% | 18.9 |  | 0 |  | 0 | 611.1 | 611.1 | 0 | 611.1 | Технол.резерв
| ТП п.Валга | 10/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 16% | 104 |  | 0 |  | 0 | 546 | 546 | 0 | 546
| ТП д.Коромысл. | 10/0,4 | 0.25 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 250 | 0 | 250
| ТП д.Сыворотк. | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 8% | 8 |  | 0 |  | 0 | 92 | 92 | 0 | 92
| ТП проектир. Ул.Герцена | 6/0,4 | [12 empty] | Ведомств.
по центрам питания 35 кВ и выше
На балансе организации
нет центров питания
35кВ и выше
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[6 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г) 7-8 абз.
[6 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[6 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)